

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **IMD****enligt EL-AMA 09 – Trådlös ”ROT”** |
|  |
|  |
| **2016-09-07** |
|  |  |  |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

6 EL- OCH TELESYSTEM 3

64 TELESYSTEM 3

 Mätsystem 3

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 3

YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 3

YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 3

YTB.1 Märkning av installationer 3

YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 3

YTC.2 Injustering av installationssystem 3

YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 3

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 4

YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer…….……………………………………………………4

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 4

Denna beskrivning ansluter till AMA 09. För entreprenaden gäller även separat redovisade administrativa föreskrifter.

# 6 EL- OCH TELESYSTEM

ALLMÄNT

3

IMD. Individuell mätning och debitering.

I denna entreprenad skall individuell mätning i lägenheterna ske av innetemperatur i lägenheterna. Fabrikat EcoGuard.

Ingående komponenter, såsom mjukvara, centralutrustning och temperaturmätare fabrikat EcoGuard, eller likvärdig. Mätare för kalibreras av leverantör av IMD, EcoGuard.

Kommunikationen för temperaturgivare och centralenhet sker trådlöst. 230volt i kopplingsdosa separatgrupp 10Ah, skall förberedas för centralutrustning till temperaturinsamling, enligt anvisningar av leverantör av IMD.

Utrymme i drift eller el rum skall förberedas med 230volt separatgrupp 10Ah samt internet-förbindelse med fast IP adress.

Alla insamlade mätvärden skall lagras hos leverantör av IMD i två geografiskt separerade datahallar som skall inneha en SLA på minst 99,8%

 Temperaturgivaren skall vara SP-testad och ha en noggrannhet på +/-0,15 grader.

# 64 TELESYSTEM

#  Mätsystem

System för mätning av temperatur skall vara EcoGuard Curves.

# Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

# YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER

# YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

## YTB.1 Märkning av installationer

Centralutrustning och periferi utrustning skall märkas i enlighet med EcoGuards standard.

# YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

## YTC.2 Injustering av installationssystem

Driftsättning och injustering av mätsystem fabrikat EcoGuard utförs av personal från EcoGuard.

# YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER

#

# YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

## YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

EcoGuard tillhandahåller standarddokumentation för IMD i CAD format.

# YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

EcoGuard tillhandahåller driftinstruktioner avseende IMD.