Flex Strip 1200-80 Double Mono

SMD CHIP

2100-5700k

Match

K. CRI >80. 199 lm. 95 lm/W.

Match

-

-

80

-10° C till +45° C

-

-

20

Shown Above

Aluminium

24 VDC

0.15kg

320-1760lm/m (depends on colour temp

120°

Flex Strip 1200-80 Double Mono